保偏光纤光栅

特征：偏振保持光纤传输线偏振光，广泛用于航天、航空、航海业制造技术及通信等国民经济的各个领域。在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中，用保偏光纤能够保证线偏振光偏振方向不变，提高相干信噪比，以实现对物理量的高精度测量 。

应用：低损耗、低偏振窜扰 、高可靠性

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 中心波长 | nm | 1510～1590 |
| 反射率 | % | 1~90 |
| 光纤类型 | -- | 保偏光纤 |
| 栅区涂覆 | -- | Acrylate |
| 3dB带宽 | nm | ≤0.25 |
| 栅区长度 | mm | 10 |
| 尾纤长度 | m | 1.5/1.5可定制 |
| 具体参数可以定制 |  |  |
| 光谱图 |  |  |